泉州太平洋集装箱码头有限公司

船舶高压岸电与低压接电箱设施信息表

一、船舶高压岸电系统与低压接电箱参数表:

|  | 泊位 | 电压 | 频率 | 容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压岸电系统 | 3#、4#泊位 | 6KV/6.6kV | 50HZ/60HZ | 1700kVA |
|  | 5#、6#泊位 | 6KV/6.6kV | 50HZ/60HZ | 3000kVA |
| 低压接电箱 | 1#、2#、3#泊位 | 380V | 50HZ | 30kVA、63A |
|  | 5#、6#泊位 | 380V | 50HZ | 30kVA、63A |
|  |  | 380V | 50HZ | 150kVA、350A |

二、岸边接电箱位置图 (缆桩：    低压接电箱：      高压岸电箱：        )

1、1#泊位低压接电箱位置示意图

5#

1AD2

2#

1AD1

2、2#泊位低压接电箱位置示意图

16#

2AD2

12#

2AD1

20#

2AD3

3、3#泊位高压岸电箱与低压接电箱位置示意图

31#

3AD2

36#

3MD1

35#

3AD3

27#

3AD1

3MD2

30#

4、4#泊位高压岸电箱位置示意图

53#

4AM2

44#

4MD1

5、5#泊位高压岸电箱与低压接电箱位置示意图

68#

5AD2

350A

76#

5MD1

72#

5AD3

63A

64#

5AD1

63A

5AD5

63A

65#

5MD2

5AD6

350A

79#

80#

6、6#泊位高压岸电箱与低压接电箱位置示意图

88#

6AD2

63A

96#

6AD1

350A

92#

6AD3

63A

83#

6MD1

6AD5

350A

84#

6MD2

6AD6

63A

98#

100#

三、低压接电箱插座图片：

四、高压岸电箱插座图片：